## Ark1
Kirker/kapeller | Prosti | Datering-Byggeår | Arkitekt | Brutto areal m2 (usikre tall) | Kategori: A= Arbeidskirke K= Katedral | Menighet/sokn | Materiale på bygning | Tilstandsgrad - bygningsteknisk tilstand | Nødvendige bygningsmessige tiltak | Konsekvensgrad - følger av å ikke gjennomføre tiltak | Vernestatus - Riksantikaverens kategorisering | Dagens bruk av bygget | Menighetshus i menighetens eie | Menighets-barnehage | Tilknytning til gravlund | Tilgjengelighet for bevegelseshemmede | Parkeringsforhold-antall plasser | Utviklingspotensial - mulighet for utbygging/utvikling | KUNNSKAPSVERDIER - kunnskapen man kan få ut av selve kirkebygget og dens interiør og inventar |  | OPPLEVELSESVERDIER-subjektive verdier knyttet til visuelle og emosjonelle opplevelser av kirken og kirkerommet |  |  | Hoved-kategori - for bygget der A er best | Under-kategori for bygget
Kirker | [6 empty] | Materiale(ikke konsekvente på materialer og teknikk) | 0= Ingen symptomer 1= Svake symptomer 2= Middels kraftige symptomer 3= Kraftige symptomer | Hoved-utfordring | 0= Ingen konsekvenser 1= Små konsekvenser 2= Middels store konsekvenser 3= Store konsekvenser | [5 empty] | 0= Meget bra 1= Bra 2= Mindre bra 3= Dårlig | 0= færre enn 4 1= 4-10 2= 10-20 3= flere enn 20 | 0= Meget bra 1= Bra 2= Mindre bra 3= Dårlig | arkitekturhist.verdi | kunsthist.verdi | Estetisk verdi | Arkitektonisk verdi | Kunstnerisk verdi |  | A og B Har tre under-kategorier: Høy. Middels. Lav
Bakkehaugen kirke | Vestre Aker | 1959 | Ove Bang, Erling Viksjø | 705 | A | BMV | Betong | 2 | Større oppussing | 2 | Listeført |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | H | H | H | H | H | A | Høy
Bekkelaget kirke | Søndre Aker | 1923 | Harald Bødtker | 880 | A | Bekkelaget/Ormøy | Mur | 2 | Drenering | 2 | Listeført |  | Ja | Ja | Ja | 2 | 1 | 1 | H | HM | MH | H | H | A | Høy
Bygdøy kirke | Domprostiet | 1968 | Finn Bryn | 454 | K | Bygdøy | Mur | 2 | Steinfall/HC | 2 |  |  | Ja (langt unna) |  |  | 3 | 1 | 0 | HM | ML | M | HM | ML | B | Høy
Bjørndal kirke | Søndre Aker | 2006 | Svein Gommerud? og Jan Bauck. | 153 | K | Klemetsrud/Mortensrud | Metall | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 00 | L | L | L | L | L | B | Lav
Bredtvet kirke | Østre Aker | 1977 | Carl Corvin | 1662 | A | Grorud | laminert tre/tegl | 2 | Fasader | 2 |  | Delvis utleid |  |  |  | 1 | 2 | 0 | M | L | MH | MH | L | B | Middels
Bøler kirke | Søndre Aker | 2011 | Hansen/Bjørndal Arkitekter | 3300 | A | Bøler | Mur | 0 |  | 0 |  |  |  | Ja |  | 0 | 2 | 0 | H | H | H | H | H | A | Høy
Ellingsrud kirke | Østre Aker | 1981 | Erik Anker/A.Hølaas | 1490 | A | Ellingsrud/Furuset | Tre/Tegl | 2 | Fasader | 2 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | M | ML | ML | M | LM | B | Middels
Fagerborg kirke | Domprostiet | 1903 | Hagbarth Schytte-Berg | 960 | K | Fagerborg | Mur | 3 | Total rehab. | 3 | Listeført |  | Ja (langt unna) | Ja |  | 2 | 3 | 2 | H | MH | H | H | MH | A | Høy
Fossum kirke | Østre Aker | 1976 | Erik Anker/A.Hølaas. | 1100 | A | Høybråten/Fossum / Stovner | Tegl | 2 | Fasader | 2 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | ML | L | ML | M | L | B | Middels
Frogner kirke | Domprostiet | 1907 | Ivar Næss/Johan Meyer (kapell). | 1585 | K | Frogner | Mur | 1 |  | 1 | Listeført |  | Ja, 2 stk. |  |  | 2 | 1 | 2 | H | MH | M | H | MH | A | Middels
Furuset kirke | Østre Aker | 1980 | Harald Hille. | 1270 | A | Ellingsrud/Furuset | Tegl | 2 | Fasader | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | ML | LM | ML | LM | LM | B | Middels
Gamle Aker kirke | Domprostiet | 1100-tall |  | 710 | K | Sentrum/St. Hanshaugen | Mur/stein | 2 | Steinfall inne | 3 | Fredet |  | Ja, 2 stk. |  | Ja | 3 | 0 | 1 | H | MH | H | H | M | A | Høy
Grefsen kirke | Vestre Aker | 1940 | Georg Greve | 1204 | A | Grefsen | Mur | 2 | Innvendig | 1 | Listeført |  | Ja | Ja ? | Ja | 2 | 1 | 0 | H | HM | H | H | M | A | Høy
Grorud kirke | Østre Aker | 1902 | Harald Bødtker/Berle. | 852 | K | Grorud | Mur | 2 | Innvendig | 1 | Listeført |  | Ja |  | Ja | 2 | 2 | 3 | HM | HM | MH | H | HM | A | Middels
Grønland kirke | Domprostiet | 1869 | A. F. W. von Hanno | 1307 | K | Gamlebyen og Grønland | Mur | 2 | Innvendig | 3 | Listeført |  | Ja |  |  | 2 | 2 | 0 | H | L | M | HM | L | A | Middels
Hasle kirke | Nordre Aker | 1960 | Harald Hille | 1212 | A | Hasle | Mur | 3 | Total rehab. | 3 | [5 empty] | 3 | 1 | 1 | M | L | M | M | ML | B | Høy
Haugerud kirke | Østre Aker | 1975 | Stein Finne, Jan C. Nilsen, Ada Finne. | 1212 | A | Østre Aker/Haugerud | Mur | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | M | MH | M | LM | M | B | Middels
Hauketo-Prinsdal kirke | Søndre Aker | 1995 | Arne E. Sæther. | 1320 | A | Hauketo-Prinsdal | Mur | 2 | Vinduer | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | LM | L | M | L | L | B | Middels
Holmenkollen kapell (kirke) | Vestre Aker | 1996 | Arne Sødal/1996.H.Sinding-Larsen/1903. |  | K | Ris | Tre | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 3 | 1 | H | ML | H | H | L | A | Middels
Holmlia kirke | Søndre Aker | 1993 | Harald Hille | 1600 | A | Holmlia | Mur/Tegl | 2 | Tak | 1 | [5 empty] | 2 | 3 | 1 | M | M | M | MH | L | B | Middels
Høybråten kirke | Østre Aker | 1932 | Georg Greve | 667 | K | Høybråten/Fossum / Stovner | Mur | 2 | Tak + drenering | 3 |  |  |  |  | Ja | 2 | 3 | 1 | ML | ML | LM | L | LM | B | Middels
Iladalen kirke | Nordre Aker | 1941 | Ragnar Nilsen |  | A | Sagene/Iladalen | Mur | 2 | Større oppussing | 2 | Listeført |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | HM | HM | H | H | HM | A | Høy
Jakob kirke | Domprostiet | 1880 | G.A.Bull | 1340 | K |  | Mur/tegl | 2 | Større oppussing | 2 | Fredet | Utleid |  |  |  | 3 | 1 | 0 | M | L | LM | M | L | A | Lav
Kampen kirke | Domprostiet | 1882 | Jacob Wilhelm Nordan | 800 | K | Kampen | Mur/tegl | 3 | Total rehab. | 3 | Listeført |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | H | LM | H | H | M | A | Middels
Klemetsrud kirke | Søndre Aker | 1933 | Backer /Engelstad | 374 | K | Klemetsrud/Mortensrud | Tre | 2 | Større oppussing | 1 |  |  |  |  | Ja | 2 | 2 | 1 | HM | L | M | MH | L | B | Høy
Lambertseter kirke | Søndre Aker | 1966 | Harald Hille | 1500 | A | Lambertseter | Betong | 2 | Større oppussing | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | H | M | H | H | L | A | Middels
Lilleborg kirke | Nordre Aker | 1966 | Harald Hille | 1800 | A | Torshov/Lilleborg | Mur | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | HM | ML |  |  |  | B | Høy
Ljan Kirke | Søndre Aker | 1932 | Olav Olson. | 492 | K | Ljan | Mur/Stein | 2 | Større oppussing | 1 |  |  | Ja | Ja |  | 3 | 1 | 2 | M | HM | H | HM | HM | A | Middels
Majorstuen kirke | Vestre Aker | 1926 | August Nielsen/Harald Sund. | 1546 | A | BMV | Mur | 2 | Ventilasjon i u.etg. | 2 |  | Utleid |  |  |  | 2 | 1 | 2 | MH | H | H | MH | H | A | Høy
Manglerud kirke | Søndre Aker | 1963 | Carl Corwin | 1370 | A | Manglerud | Betong | 2 | Innvendig | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | HM | MH | M | H | H | A | Høy
Maridalen kirke | Vestre Aker | 1888 | H.Bødtker | 240 | K | Maridalen | Tre | 2 | Sanitær | 1 |  |  | Ja |  |  | 3 | 2 | 0 | ML | L | ML | L | L | B | Lav
Markus kirke | Domprostiet | 1927 | Sverre Knudsen | 675 | K | Sentrum/St. Hanshaugen | Mur | 2 | Innvendig | 2 | Listeført | Utleid | Ja |  |  | 3 | 0 | 2 | H | H | H | H | H | A | Høy
Mortensrud kirke | Søndre Aker | 2002 | Jan Olav Jensen og Børre Skodvin | 1981 | K | Klemetsrud/Mortensrud | Glass, stein, stål og tegl | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | H | H | H | H | H | A | Høy
Nordberg kirke | Vestre Aker | 1962 | Turid og Kristen Bernhoff Evensen | 1204 | A | Nordberg | Mur | 2 | Innvendig | 2 |  |  | Ja | Ja |  | 2 | 2 | 1 | H | M | H | H | ML | A | Middels
Nordstrand kirke | Søndre Aker | 1866 | J.W.Nordan | 1385 | K | Nordstrand | Mur/tegl | 0 |  | 0 |  |  | Ja | Ja, bygger | Ja | 1 | 2 | 2 | L | L | HM | HM | L | A | Middels
Oppsal kirke | Søndre Aker | 1961 | Helge W. Simers og Hans Chr. Gåserud | 1340 | A | Oppsal | Betong/Mur | 1 |  | 1 |  |  | Kapell |  |  | 1 | 2 | 1 | ML | MH | HM | M | MH | B | Høy
Ormøy kirke | Søndre Aker | 1893 | Bernhard Steckmest | 221 | K | Bekkelaget/Ormøy | Tre | 2 | Fasader | 2 | Listeført |  | Ja |  |  | 3 | 0 | 1 | H | LM | MH | MH | M | A | Høy
Oslo domkirke | Domprostiet | 1697 |  | 1781 | K | Sentrum/St. Hanshaugen | Mur/stein | 2 | Krypt, drenering | 2 | Vernet |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | H | H | H | H | H | A | Høy
Paulus kirke | Nordre Aker | 1892 | Henrik Bull | 900 | K | Paulus/Sofienberg | Mur/tegl | 1 |  | 1 | Fredet, utvendig |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | H | H | H | H | H | A | Høy
Ris kirke | Vestre Aker | 1932 | Carl Berner (Jørgen Berner) | 1216 | K | Ris | Betong | 2 | Større oppussing | 1 | Listeført |  | Ja | Ja ? | Ja | 2 | 1 | 2 | H | H | HM | HM | H | A | Høy
Romsås kirke | Østre Aker | 1995 | Arne E. Sæther | 1018 | A | Grorud | Betong/tegl | 2 | Setninger | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | M | L | M | ML | L | B | Lav
Røa kirke | Vestre Aker | 1939 | Gottfred Greve og Kurt Jørgensen | 1339 | A | Røa | Betong/tegl | 2 | Tak/fasade | 2 | Listeført |  | Ja | Ja |  | 2 | 1 | 1 | M | M | ML | MH | ML | B | Høy
Rødtvet kirke | Østre Aker | 1978 | Erik Anker/A.Hølaas. | 1940 | A | Grorud | Mur | 2 | Fasader | 2 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | ML | M | ML | ML | LM | B | Middels
Sagene kirke | Nordre Aker | 1891 | Christian Fürst | 980 | K | Sagene/Iladalen | Mur/tegl | 2 | Større oppussing | 1 | Listeført |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | H | ML | H | H | L | A | Høy
Sinsen kirke | Nordre Aker | 1971 | Turid og Kristen Bernhoff Evensen | 1944 | A | Sinsen | Betong | 1 |  | 1 |  |  |  | Ja |  | 2 | 1 | 1 | HM | M | HM | HM | ML | A | Høy
Skøyen kirke | Vestre Aker | 1989 | Harald Hille | 900 | A | Skøyen | Tegl | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | LM | L | ML | LM | L | B | Lav
Sofienberg kirke | Nordre Aker | 1877 | Jacob Wilhelm Nordan | 1220 | K | Paulus/Sofienberg | mur/sten | 3 | Total rehab. | 3 | Listeført |  | Ja |  |  | 3 | 2 | 0 | H | ML | H | H | ML | A | Middels
Stovner kirke | Østre Aker | 1979 | Harald Hille | 1490 | A | Høybråten/Fossum / Stovner | Mur | 2 | Fasader | 3 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | LM | MH | L | L | M | B | Lav
Sørkedalen kirke | Vestre Aker | 1865 | Chr.H.Grosch | 264 | K | Sørkedalen | Mur/Tegl | 3 | Fasader | 3 |  |  | Ja |  | Ja | 3 | 2 | 2 | HM | L | HM | H | L | A | Middels
Tonsen kirke | Østre Aker | 1961 | Georg Greve og Geir Grung | 1780 | A | Tonsen | Mur/Tegl | 2 | Større oppussing | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | H | H | H | H | H | A | Høy
Torshov kirke | Nordre Aker | 1958 | Ulf Nyquist og Per Sunde. | 1764 | A | Torshov/Lilleborg | Mur/Stein | 3 | Total rehab. | 3 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | H | H | H | H | H | A | Høy
Trefoldighetskirken | Domprostiet | 1858 | Alexis de Chateauneuf og Wilhelm.von Hanno | 1880 | K | Sentrum/St. Hanshaugen | Mur/Tegl | 2 | Større oppussing | 2 | Listeført |  |  |  |  | 3 | 2 | 0 | H | H | H | H | H | A | Høy
Ullern kirke | Vestre Aker | 1903 | Harald Bødtker | 1100 | K | Ullern | Mur | 1 |  | 1 | Listeført |  | Ja | Vil bygge | Ja | 2 | 2 | 2 | HM | H | M | H | H | A | Middels
Uranienborg kirke | Domprostiet | 1886 | Balthazar Conrad Lange.A. Arneberg /1930. | 1173 | K | Uranienborg | Mur/tegl | 1 |  | 1 | Listeført |  | Ja (langt unna) |  |  | 3 | 1 | 1 | H | H | H | H | H | A | Høy
Vestre Aker kirke | Vestre Aker | 1855 | Heinrich Ernst Schirmer | 870 | K | BMV | Mur /Tegl | 2 | Tårn + HC | 2 | Listeført |  | Ja |  | Ja | 3 | 2 | 0 | H | H | H | H | LM | A | Middels
Voksen kirke | Vestre Aker | 1995 | Arild Lauvland | 1910 | A | Voksen | Mur/tegl | 2 | Drenering | 2 |  |  |  |  | Ja | 2 | 3 | 2 | ML | M | MH | M | M | B | Middels
Vålerenga kirke | Domprostiet | 1902 | Heinrich Jürgensen og Holger Sinding-Larsen | 1937 | A | Vålerengen | Stein | 2 | Større oppussing | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | LM | HM | M | MH | MH | B | Høy
Østre Aker kirke | Østre Aker | 1860 | (Schirmer) Brødrene Unger | 880 | K | Østre Aker/Haugerud | Mur/tegl | 2 | Større oppussing | 2 | Listeført |  | Ja |  | Ja | 3 | 3 | 1 | M | L | M | M | L | A | Høy
Kapeller
Alfaset gravlunds kapell |  | 1973 | Blakstad og Munthe-Kaas ark. Kont. |  | A |  | Betong | 1 | Generell slitasje | 1 |  |  |  |  | Ja | 1 | 3 | 0 | H | H | H | H | H | A | Høy
Gamlebyen gravlunds kapell |  | 1877/1934-35 |  |  | A |  | Tre | 3 | Total rehab. | 2 |  |  |  |  | Ja | 3 | 1 | 1 | M | x | M | M | x | B | Høy
Grefsen kapell |  | 1904 | Harald Bødtker |  | K | Grefsen | Mur | 3 | Total rehab. | 2 |  |  |  |  | Ja | 3 | 1 | 2 | HM | L | LM | HM | L | A | Lav
Nordre gravlunds kapell |  | 1884 | Ove Ekman |  | A |  | Tre | 2 | Innvendig | 2 |  | Delvis utleid |  |  | Ja | 3 | 1 | 2 | H | M | H | HM | LM | A | Middels
Ullern gravlunds kapell |  | 1934-37 | Georg Jens Greve |  | K |  | Mur | 3 | Total rehab. | 3 |  |  |  |  | Ja | 3 | 2 | 0 | M | ML | H | H | H | A | Middels
Vestre gravlunds kapell |  | 1900 | Alfred Christian Dahl. (H.C.dahl?) |  | K |  | Stein | 2 | Større oppussing | 2 |  |  |  |  | Ja | 3 | 3 | 1
Vår frelsers gravlunds kapell |  | 1864 |  |  | A |  | Mur/tegl | 2 |  | 1 |  | Utleid |  |  | Ja | 2 | 0 | 2 | M | L | M | M | x | A | Middels
[16 empty] | Kriterier: |  | Utbyggingsmuligheter | Vekting av verdier: Høy (H), Høy-middels (HM), Middels-høy (MH), Middels (M),
|  | Forutsetninger og forbehold: | [13 empty] | HC-parkering |  | er vurdert under | Middels-lav (ML, Lav- Middels (LM), Lav (L) .x betyr ikke vurdert
[16 empty] | Adkomst til kirkerom |  | dette temaet
|  | Tilstandsgrad, konsekvensgrad, tilgjengelighet og utviklingsmulighet må nødvendigvis baseres på en noe skjønnsmessig vurdering. | [13 empty] | Adkomst til koret
HC-toalett
|  | Det tas forbehold mot feil/mangler i oversikten som har sitt utgangspunkt i faktafeil | [13 empty] | Rullestolplassering